**南通市第二人民医院电缆线采购项目询价文件**

一、 项目及需求：

（一）项目名称：南通市第二人民医院电缆线采购项目

（二）项目预算：110000.00元（超过预算为无效报价）

（三）交付期：合同签订后一周内完成交付

（四）报价含材料费、税费、上卸货物运费等涉及到的一切费用。

（五）交货地点：院方指定地点。

（六）项目要求：

**2、要求（包含但不限于以下要求）:**

2.1产品符合国家标准

2.2提供产品检测报告、合格证

2.3建议电缆的品牌为江南五彩电缆、中大元通电缆、远东电缆，不接受其他品牌

**3.电缆规格明细表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电缆规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | WDZN-YJY 3\*2.5 | 165 | 米 |  |
| 2 | WDZN-YJY 5\*6 | 18 | 米 |  |
| 3 | NG-A 5\*6 | 140 | 米 |  |
| 4 | NG-A 5\*10 | 80 | 米 |  |
| 5 | WDZN-KYJY 8\*2.5 | 400 | 米 | 　 |
| 6 | WDZN -YJY 2\*4 | 400 | 米 | 　 |
| 7 | WDZN-RYSP 24\*2.5 | 400 | 米 | 　 |
| 8 | WDZ-YJY 4\*50+1\*25 | 85 | 米 | 　 |
| 9 | WDZ-YJY 4\*35+1\*16 | 174 | 米 | 　 |
| 10 | WDZ-YJY 5\*25 | 132 | 米 | 　 |
| 11 | WDZ-YJY 5\*10 | 114 | 米 | 　 |

**二、评标方法**

本次采购为最低价中标法。本项目不接受备选方案或有选择的报价，只允许一个报价。评标小组由院内招标小组成员组成。如投标不足三家时，可变更采购方式。

**三、付款方式**

电缆经验收合格后，中标人开具合规发票，采购人根据院方付款流程审批结束后支付全部货款。付款方式为转账支付。

四、投标材料要求（下列材料加盖单位公章，按序装订，一式两份）

1、公司营业执照复印件（不得超范围经营，否则中标人承担全部责任）

2、法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权书（法定代表人参加可不提供）

4、被授权人身份证复印件（法定代表人参加可不提供）

5、报价表(格式见附件)

五、标书送达地址及时间、开标时间

1、标书密封后送达或邮寄地址：南通市崇川区新华路298号南通市第二人民医院11号楼2楼采购管理科江宇彤13646269580

2、投标接受截止时间：2023年10月10日下午15：00

3、开标时间：医院择期开标

六、联系方式：

采购单位：南通市第二人民医院

采购单位联系人：邓老师17696757807；张老师13814600336

 2023年10月6日

附件：报价一览表

**报 价 一 览 表**

|  |  |
| --- | --- |
|  **供应商全称****（盖章）** |  |
| **联系人（签名）** |  | 联系电话 |  |
| **报价日期** | 年 月 日 |
| **投标人承诺** | 本公司完全响应采购文件要求并且产品质量符合国家标准，如虚假应标，本公司承担所有责任及一切损失，包含但不限于退货等。 |
| **项目名称** | 南通市第二人民医院电缆线采购项目 |
| **投标总价****（元）** | 大写： 小写：¥ |
| **交付期** | 合同签订后 天 |
| **优惠条件** |  |
| 报价明细**（明细总金额应等于投标总价）** |
| **序号** | **电缆规格** | **品牌（投标人填写）** | **单位** | **数量** | **金额** |
| 1 | WDZN-YJY 3\*2.5 |  | 米 | 165 |  |
| 2 | WDZN-YJY 5\*6 |  | 米 | 18 |  |
| 3 | NG-A 5\*6 |  | 米 | 140 |  |
| 4 | NG-A 5\*10 |  | 米 | 80 |  |
| 5 | WDZN-KYJY 8\*2.5 |  | 米 | 400 |  |
| 6 | WDZN -YJY 2\*4 |  | 米 | 400 |  |
| 7 | WDZN-RYSP 24\*2.5 |  | 米 | 400 |  |
| 8 | WDZ-YJY 4\*50+1\*25 |  | 米 | 85 |  |
| 9 | WDZ-YJY 4\*35+1\*16 |  | 米 | 174 |  |
| 10 | WDZ-YJY 5\*25 |  | 米 | 132 |  |
| 11 | WDZ-YJY 5\*10 |  | 米 | 114 |  |